# Poêle granule pellets RV 110 - Kw 11.0 - Ravelli .

325 m3 Chauffables
 
SORTIE AIR CHAUDE:
- 1 moteur air ventilation frontale

- Habillage en faïence
- Couvercle en fonte
- Déflecteur en acier en creuset en fonte
- Porte avec vitre en verre céramique sérigraphié résistant à 750°C
- Contrôle des fonctions avec afficheur graphique et télécommande fournis de série
- Chrono thermostat de série
- Chauffage par ventilateur tangentiel
- Système automatique de nettoyage de la vitre.

| Dimensions B x H x P |  |  | 552 - 1115 - 556 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance thermique nominale min/max (kw) |  |  | 3.3 - 11.0 |
| Consommation horaire - min/max (Kg/h) |  |  | 0.7 - 2.2 |
| Rendement (%) |  |  | > 85% |
| Tuyau sortie fumées postérieur (Ø mm) |  |  | 80 |
| Capacité réservoir (Kg) |  |  | 22 |
| Autonomie min/max (h) |  |  | 10.0 - 31.5 |
| Puissance électrique en exercice (W) |  |  | 110 |
| Poids (Kg) |  |  | 115 |
|  | RAVELLI DYNAMIC SYSTEM Le système innovant d’autorégulation des paramètres de combustion permettant de toujours garantir un rendement maximum et la sécurité des poêles. |  |  |
|  | FIREX 600 Tous les produits du Groupe Ravelli ont une chambre de combustion réalisée en FIREX600, une matière à base de vermiculite, qui résulte de l’activité de recherche et de développement conduite par Groupe Ravelli. |  |  |
|  | SYSTÈME DE NETOYAGE DU VERRE Un canal d’air supplémentaire, situé audessus de la porte, crée un coussin d’air entre la flamme et la vitrocéramique, ce qui garantit sa netteté pendant plusieurs heures de fonctionnement. |  |  |
|  | ÉCHANGEUR EN ACIER INOX L’échangeur en acier inox augmente la résistance au feu en évitant les problèmes d’usure classiques. |  |  |
|  | SYSTÈME D’ALLUMAGE RAPIDE ECO-START Ce système garantit un allumage sûr et rapide du poêle, en réduisant le temps de travail de la résistance, ce qui augmente sa durée. |  |  |
|  | LE CHRONOTHERMOSTAT Il permet de programmer deux horaires d’allumage et deux horaires de coupure du poêle, de manière à optimiser son utilisation en l’espace de la journée et de la semaine. |  |  |
|  | TÉLÉCOMMANDE Elle est pratique et facile à utiliser pour effectuer des régulations de température et de puissance. |  |  |
|  | TIROIR À CENDRES Tiroir facile à utiliser et pratique, qui sert à collecter les cendres. |  |  |
|  | HABILLAGE EN FAÏENCE Enrober un poêle avec les formes et les couleurs de la faïence augmente sûrement sa qualité esthétique, tout en assurant une meilleure diffusion de la chaleur. |  |  |